ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ И ТОВАРУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

1. ОКПД2 26.20.15.000 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Поставщик может выполнить поставку или сервера, или процессорного блока, а также выполнить одновременную поставку двух позиций.

2.1.1.Поставщик должен поставить 1 (один) сервер в сборе в соответствии с функционалом, перечнем и описаниями, указанными в Таблице №1, №2.

Таблица №1.

| № пп | Функционал всего серверного оборудования | Количественная характеристика функционала, требуемый объём |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размещение программ: Windows Server 2019: 1С Сервер, SQL Сервер от 2012, 1С:бухгалтерия-8.3, ЗУП, (кадры и зарплата),БУХ, ПО для управления домами и гостиницей | Планируется работа пользователей 1С – 50 рабочих мест. |
| 2. | Размещение баз данных 1С | Около 150 Gb, в дальнейшем планируется увеличение |
| 3. | Корпоративный почтовый сервер | Обслуживание 100 почтовых ящиков |
| 4. | Антивирусное ПО | Касперский + (сервер администрирования) |
| 5. | Терминальный сервер для удалённых пользователей 1С | Около 50 пользователей |
| 6. | Терминальный сервер для доступа к ресурсам ПАО «КАМАЗ» | Около 20 пользователей |
| 7. | Терминальный сервер | Для таких систем как СБИС, Такснет Референт и тд. |
| 8. | Сервер WSUS для осуществления обновлений ПО | Требуемый объём не менее 100 Gb. |
| 9. | Файловый сервер для хранения общих корпоративных документов | Не менее 3 Тb |
| 10. | Резервное копирование баз данных 1С и образов серверов | Не менее 1 Tb |
| 11. | Контроллер домена | Определение прав всех пользователей |
| 12. | Файловый сервер для хранения почтового архива | Требуемый объём памяти не менее 2 Tb |

Таблица №2.

| № пп | Наименование товара | Наименование требуемого параметра сервера | Требуемое значение: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корпус: |
|  |  | Тип корпуса | Для установки в стойку. Высота не более 2U |
|  |  | Внутренний разъём USB | Наличие обязательно |
|  |  | Разъём VGA | Наличие обязательно |
| 2. | Процессор |
|  |  | Процессор | Intel Xeon Silver 4215R (3.2Ghz, 8C, 11Mb, 130W) |
|  |  | Количество установленных процессоров | Два |
| 3. | Память: |
|  |  | Тип памяти | DDR4 (RDIMM, LRDIMM, ECC) |
|  |  | Частота памяти | Не ниже 2666 МГц |
|  |  | Объём памяти | 192 Гб |
|  |  | Объём каждого модуля | Не менее 32 Гб |
|  |  | Количество DIMM-слотов | Не менее 24 |
| 4. | Хранение информации: |
|  | 4.1 | Тип поддерживаемых дисков | 2,5” SATA, SAS, SSD-SATA с поддержкой горячей замены. |
|  | 4.2 | Тип и количество установленных накопителей. (Так как дисковая система является достаточно затратной частью, ее варианты обсуждаются с целью оптимизировать технические и финансовые возможности) | Вариант 1: SSD-SATA - 12x960(800) Gb (Желательно Mix Use) (Не менее 6Gbps), + 2шт резерв. Вариант 2: (RAID контроллер не менее 12 каналов) Без дисков с пустыми салазками, (рассчитан на приобретение и установку дисков на месте эксплуатации в количестве 12 шт.) Обсуждается. Вариант 3: SSD-SATA - 4x960(800) Gb (Желательно Mix Use) (Не менее 6Gbps), + SATA - 8х1000 Gb (6Gbps) все с поддержкой горячей замены |
| 5. | RAID-контроллер: |  |  |
|  | Возможности RAID-контроллера (должен как минимум поддерживать выбранный вариант накопителей в п.4.2) | 0/1/10/5 |
|  |  | Пропускная способность RAID-контроллера | Не менее 12 Гбит/с |
|  |  | Объём памяти RAID-контроллера | Не менее 2 Гб |
|  |  | Обеспечение сохранности данных: в кэш-памяти контроллера при внезапном отключении электропитания. | Обязательно |
| 6. | Интерфейсы: |  |  |
|  |  | Необходимо наличие: | Не менее 2x 1 Гб/с RJ45 и 2x 10 Гб/с (SFP+) и порт для удаленного управления сервером. |
| 7. | Блок питания: |  |
|  | Количество блоков питания | 2 шт. Hot plug |
|  | Мощность каждого блока питания | Не менее 750 Вт |
| 9. | Удалённое управление: |  |  |
|  |  | Модуль удалённого управления: (может иметь отличия связанные с ограничениями производителя) | • обеспечение удаленного доступа к серверу посредством графической консоли, поддержка функционала iKVM; |

2.1.2.Поставщик должен поставить 1 (один) процессорный блок в сборе в соответствии с перечнем и описаниями, указанными в Таблице №3.

Таблица №3.

| 1. | Процессор | Intel Core i9-10900K |
| --- | --- | --- |
| 2. | Материнская плата | MSI Z490-A PRO |
| 3. | Корпус | PHANTEKS Eclipse P400A |
| 4. | Кулер для процессора | Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual |
| 5. | Оперативная память | с максимальной частотой совместимой с данным процессором и материнской платой 128 ГБ - 4x32Гб. |
| 6. | Дисковые накопители | 960 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4510 Series [SSDSC2KB960G801] - 6шт. |
|  |  | 1000 ГБ SSD M.2 накопитель GIGABYTE NVMe SSD [GP-GSM2NE3100TNTD] - 1шт. |
| 7. | Блок питания | Cougar GX 800W [CGR GX-800] - 1шт. |

2.2. Общие требования к оборудованию:

- Оборудование должно быть новыми, не восстановленными, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

- Весь товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, должен иметь сертификат соответствия.

- Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик предлагаемого к поставке оборудования на соответствия требованиям, установленным в настоящей документации.

- Поставщик должен предлагать Заказчику товар, на который распространяются все гарантии производителя, а в случае заключения контракта, обеспечивать поставку товара, на который распространяются все гарантии производителя, а также представить Заказчику документы, подтверждающие гарантию производителя на поставляемый товар в соответствии с требованиями ТЗ.

- Для определения соответствия предложенного товара требованиям технического задания, Поставщик должен указать наименование производителя и модель каждого предложенного компонента, входящего в состав оборудования и самого оборудования.

- Обязательно наличие документации на поставляемое оборудование в электронном виде.

- Товар должен быть произведен не ранее 2019 года, с использованием только высококачественных материалов и комплектующих.

- Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную оригинальную заводскую упаковку с защитными логотипами производителя и опечатан оригинальными заводскими наклейками. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

- Каждая единица поставляемого Товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики Товара.

- Поставляемый Товар не должен иметь потертостей, царапин и следов вскрытия.

- Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемый Товар должны обеспечиваться официальными авторизованными сервис-центрами Производителя в регионе заказчика.

- Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

- В комплект поставляемого Товара должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать классу энергоэффективности «А», если такой класс применим к данному Товару.

- Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, являются комплектными и качественными, отвечают стандартам производителя.

- Каждая единица Товара, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, оригинальными, не восстановленными, не проходившими ремонт в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, предназначенными для страны Заказчика, должны иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

- Поставщик уведомлён о том, что в случае обнаружения в его заявке ложных, недостоверных сведений о Товаре, предлагаемом к поставке и/или не предоставления сведений и информации, предоставление которой предусмотрено настоящим Техническим заданием, заявка такого Поставщика подлежит отклонению.

3. Требования к монтажу оборудования и проведению пуско-наладочных работ:

В случае осуществления данного вида работ их стоимость следует выделить отдельно от стоимости сервера.

Компания может выполнить монтаж и пуско-наладку всего поставленного по контракту оборудования в соответствии нижеперечисленными обязательными условиями:

    - Обследование места монтажа оборудования на предмет готовности

    - Проверка наличия оборудования по накладной

    - Распаковка оборудования

    - Проверка комплектности оборудования

    - Перемещение упаковочных материалов к месту хранения мусора (в пределах территории)

    - Монтаж оборудования в позиции шкафа, указанные Заказчиком

    - Включение оборудования и его первичная диагностика

    - Регистрация оборудования на сайте Производителя

    - Получение актуальных версий встроенного и вспомогательного программного обеспечения для всего оборудования с сайта Производителя

    - Обновление встроенного программного обеспечения в оборудовании

    - Подключение оборудования в ЛВС Заказчика и конфигурирование сетевых портов в соответствии с сетевыми политиками

    - Создание RAID-массивов в соответствии с требованиями Заказчика

Настройка всего оборудования осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

4. Общие требования к поставке:

Поставщик осуществляет поставку всего оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. При поставке Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие гарантию Производителя на оборудование, которая соответствует требованиям технического задания. Заказчик в праве произвести пятидневное круглосуточное  тестирование поставленного оборудования при полной нагрузке. При этом в случае наличия существенных сбоев в работе оборудования, Заказчик имеет право отказаться от оборудования, как от несоответствующего его нуждам.

5. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка, сборка, монтаж и настройка сервера производится по адресу Заказчика: РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.6 (1/07), под.4, эт.9

6. Платежные условия договора:

Оплата за поставленный товар производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по предоставлению товарной накладной. Выплата аванса предусмотрена в размере 30% от стоимости оборудования.

Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).

В стоимость должны быть включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на техническое обслуживание, содержание, ремонт, расходы на ГСМ, оплату труда водителя, поддержание автобуса в надлежащем санитарном состоянии, а также расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, НДС.

7. Требования к Поставщику

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.

- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;

- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;

- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента);

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП);

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке,  в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Подготовил главный специалист по системному администрированию 					Антропов В.Н.